## 科曼
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机系列 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 无刷电机型号 | 无刷电机销售价（元）
300KW | 科曼 | 8KMV | 8KMV-415 | 363KW | SF-300-4 | 192100
400KW | 科曼 |  | 8KMV-455 | 415KW | SF-400-4 | 213100
400KW | 科曼 |  | 8KMV-505 | 445KW | SF-400-4 | 218100
400KW | 科曼 |  | 8KMV-530 | 485KW | SF-400-4 | 247800
500KW | 科曼 | 12KMV | 12KMV-645 | 565KW | SF-500-4 | 295400
500KW | 科曼 |  | 12KMV-670 | 576KW | SF-500-4 | 303500
600KW | 科曼 |  | 12KMV-695 | 606KW | SF-600-4 | 318400
650KW | 科曼 |  | 12KMV-790 | 700KW | SF-650-4 | 345300
700KW | 科曼 |  | 12KMV-825 | 725KW | SF-700-4 | 422400
700KW | 科曼 | 16KMV | 16KMV-880 | 770KW | SF-700-4 | 552600
800KW | 科曼 |  | 16KMV-995 | 880KW | SF-800-4 | 590400
900KW | 科曼 |  | 16KMV-1090 | 960KW | SF-900-4 | 715400
1000KW | 科曼 |  | 16KMV-1160 | 1020KW | SF-1000-4 | 752300
1100KW | 科曼 | 12KMG | 12KMG-1390 | 1221KW | SF-1100-4 | 1159100
1300KW | 科曼 |  | 12KMG-1665 | 1466KW | SF-1300-4 | 1237000
1500KW | 科曼 |  | 12KMG-1870 | 1665KW | SF-1500-4 | 1304100
1800KW | 科曼 | 16KMG | 16KMG-2220 | 1988KW | SF-1800-4 | 1862800
2000KW | 科曼 |  | 16KMG-2500 | 2220KW | SF-2000-4 | 1968000
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机。以上所有机组价格含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~2000KW配1000L），含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 进口斗山大宇
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1H功率 | 无刷电机型号 | 有刷电机型号 | 无刷电机销售价（元） | 有刷电机销售价（元）
50KW | 斗山大宇 | DB58(机械调速) | 59KW | SF-50-4 | XFL-50 | 73500 | 68800
75KW | 斗山大宇 | D1146(机械调速) | 85KW | SF-75-4 | XFL-75 | 78900 | 75000
100KW | 斗山大宇 | D1146T(机械调速) | 117KW | SF-100-4 | XFL-100 | 90500 | 85000
150KW | 斗山大宇 | P086TI-1(电子调速) | 164KW | SF-150-4 | XFL-150 | 111600 | 106500
150KW | 斗山大宇 | P086TI(电子调速) | 199KW | SF-150-4 | XFL-150 | 127800 | 121400
250KW | 斗山大宇 | P126TI(电子调速) | 272KW | SF-250-4 |  | 152300
250KW | 斗山大宇 | P126TI-II(电子调速) | 294KW | SF-250-4 |  | 176800
300KW | 斗山大宇 | P158LE-1(电子调速) | 362KW | SF-300-4 |  | 226800
350KW | 斗山大宇 | P158LE(电子调速) | 414KW | SF-350-4 |  | 254600
120KW | 斗山大宇 | DP086TA(电子调速) | 152KW | SF-120-4 | XFL-120 | 98800 | 91600
200KW | 斗山大宇 | DP086LA(电子调速) | 224KW | SF-200-4 | XFL-200 | 135800 | 129800
400KW | 斗山大宇 | DP158LC(电子调速) | 449KW | SF-400-4 |  | 260300
500KW | 斗山大宇 | DP158LD(电子调速) | 510KW | SF-500-4 |  | 296000
500KW | 斗山大宇 | DP180LA(电子调速) | 552KW | SF-500-4 |  | 354900
600KW | 斗山大宇 | DP180LB(电子调速) | 612KW | SF-600-4 |  | 380100
700KW | 斗山大宇 | DP222LA(60HZ)(电子调速) | 737KW | SF-700-4 |  | 435000
600KW | 斗山大宇 | DP222LB(电子调速) | 664KW | SF-600-4 |  | 442000
700KW | 斗山大宇 | DP222LC(电子调速) | 723KW | SF-700-4 |  | 505500
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机，XFL为有刷电机。250KW（含）以上机组含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~1200KW配1000L）。所有机组价格含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 进口沃尔沃
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 无刷电机型号 | 有刷电机型号 | 无刷电机销售价（元） | 有刷电机销售价（元）
75KW | VOLVO | TAD530GE(机械调速) | 85KW | SF-75-4 | XFL-75 | 89000 | 85100 | 国标二阶段
75KW | VOLVO | TAD531GE(机械调速) | 102KW | SF-75-4 | XFL-75 | 95800 | 91100 | 国标二阶段
100KW | VOLVO | TAD532GE(电子调速) | 129KW | SF-100-4 | XFL-100 | 108600 | 102100 | 国标二阶段
120KW | VOLVO | TAD731GE(机械调速) | 153KW | SF-120-4 | XFL-120 | 111000 | 103900 | 国标二阶段
150KW | VOLVO | TAD732GE(电子调速) | 183KW | SF-150-4 | XFL-150 | 137900 | 132800 | 国标二阶段
150KW | VOLVO | TAD733GE(电子调速) | 201KW | SF-150-4 | XFL-150 | 146600 | 140400 | 国标二阶段
200KW | VOLVO | TAD734GE(电喷) | 250KW | SF-200-4 | XFL-200 | 166300 | 157900 | 国标二阶段
250KW | VOLVO | TAD1341GE(电喷) | 315KW | SF-250-4 |  | 212300 |  | 国标二阶段
250KW | VOLVO | TAD1342GE(电喷) | 352KW | SF-250-4 |  | 228800 |  | 国标二阶段
300KW | VOLVO | TAD1343GE(电喷) | 363KW | SF-300-4 |  | 246300 |  | 国标二阶段
350KW | VOLVO | TAD1344GE(电喷) | 398KW | SF-350-4 |  | 270000 |  | 国标二阶段
400KW | VOLVO | TAD1345GE(电喷) | 441KW | SF-400-4 |  | 313000 |  | 国标二阶段
400KW | VOLVO | TAD1641GE(电喷) | 484KW | SF-400-4 |  | 336400 |  | 国标二阶段
500KW | VOLVO | TAD1642GE(电喷) | 547KW | SF-500-4 |  | 381900 |  | 国标二阶段
550KW | VOLVO | TWD1643GE(电喷) | 613KW | SF-550-4 |  | 429900 |  | 国标二阶段
75KW | VOLVO | TAD550GE(机械调速) | 85KW | SF-75-4 | XFL-75 | 98900 | 95000 | 国标三阶段
75KW | VOLVO | TAD551GE(机械调速) | 102KW | SF-75-4 | XFL-75 | 106400 | 101800 | 国标三阶段
100KW | VOLVO | TAD750GE(电子调速) | 129KW | SF-100-4 | XFL-100 | 126500 | 120000 | 国标三阶段
120KW | VOLVO | TAD751GE(机械调速) | 153KW | SF-120-4 | XFL-120 | 131600 | 124500 | 国标三阶段
150KW | VOLVO | TAD752GE(电子调速) | 183KW | SF-150-4 | XFL-150 | 151100 | 146100 | 国标三阶段
150KW | VOLVO | TAD753GE(电子调速) | 201KW | SF-150-4 | XFL-150 | 161500 | 155100 | 国标三阶段
200KW | VOLVO | TAD754GE(电喷) | 250KW | SF-200-4 | XFL-200 | 177100 | 168800 | 国标三阶段
250KW | VOLVO | TAD1351GE(电喷) | 315KW | SF-250-4 |  | 237100 |  | 国标三阶段
250KW | VOLVO | TAD1352GE(电喷) | 352KW | SF-250-4 |  | 253300 |  | 国标三阶段
300KW | VOLVO | TAD1354GE(电喷) | 363KW | SF-300-4 |  | 256800 |  | 国标三阶段
350KW | VOLVO | TAD1355GE(电喷) | 398KW | SF-350-4 |  | 289000 |  | 国标三阶段
400KW | VOLVO | TAD1650GE(电喷) | 441KW | SF-400-4 |  | 326500 |  | 国标三阶段
400KW | VOLVO | TAD1651GE(电喷) | 484KW | SF-400-4 |  | 350900 |  | 国标三阶段
500KW | VOLVO | TWD1652GE(电喷) | 547KW | SF-500-4 |  | 407600 |  | 国标三阶段
550KW | VOLVO | TWD1653GE(电喷) | 613KW | SF-550-4 |  | 448800 |  | 国标三阶段
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机，XFL为有刷电机。250KW（含）以上机组含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~1200KW配1000L）。所有机组价格含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 康明斯
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 无刷电机型号 | 有刷电机型号 | 无刷电机销售价（元） | 有刷电机销售价（元） | 产地
40KW | 康明斯 | 4BT3.3 G3(电子调速) | 44KW | SF-40-4 | XFL-40 | 74900 | 71100 | 日本
120KW | 康明斯 | QSB7G3(电喷) | 140KW | SF-120-4 | XFL-120 | 156300 | 150000 | 美国
150KW | 康明斯 | QSB7G4(电喷) | 160KW | SF-150-4 | XFL-150 | 167800 | 160600 | 美国
150KW | 康明斯 | QSB7G5(电喷) | 176KW | SF-150-4 | XFL-150 | 182600 | 177600 | 美国
200KW | 康明斯 | QSL9G2(电喷) | 200KW | SF-200-4 | XFL-200 | 206500 | 200300 | 美国
200KW | 康明斯 | QSL9G3(电喷) | 220KW | SF-200-4 | XFL-200 | 210900 | 205000 | 美国
250KW | 康明斯 | QSL9G5(电喷) | 264KW | SF-250-4 |  | 221000 |  | 美国
400KW | 康明斯 | QSX15G6(电喷) | 400KW | SF-400-4 |  | 361600 |  | 美国
400KW | 康明斯 | QSX15G8(电喷) | 440KW | SF-400-4 |  | 385600 |  | 美国
400KW | 康明斯 | KTA19G4(电子调速) | 440KW | SF-400-4 |  | 522000 |  | 美国
500KW | 康明斯 | QSX19G2(电喷) | 528KW | SF-500-4 |  | 587000 |  | 美国
500KW | 康明斯 | QSX19G3(电喷) | 572KW | SF-500-4 |  | 627800 |  | 美国
600KW | 康明斯 | QSK23G2(电喷) | 648KW | SF-600-4 |  | 740000 |  | 日本
700KW | 康明斯 | QSK23G3(电喷) | 720KW | SF-700-4 |  | 767900 |  | 日本
700KW | 康明斯 | QSK23G9(电喷) | 720KW | SF-700-4 |  | 833400 |  | 日本
500KW | 康明斯 | VTA28G5(电子调速) | 560KW | SF-500-4 |  | 560900 |  | 印度
600KW | 康明斯 | VTA28G6(电子调速) | 660KW | SF-600-4 |  | 651000 |  | 印度
800KW | 康明斯 | QST30G3(电喷) | 800KW | SF-800-4 |  | 950000 |  | 美国
800KW | 康明斯 | QST30G4(电喷) | 880KW | SF-800-4 |  | 985100 |  | 美国
800KW | 康明斯 | KTA38G5(电子调速) | 880KW | SF-800-4 |  | 951000 |  | 印度
1000KW | 康明斯 | KTA38G9(电子调速) | 1000KW | SF-1000-4 |  | 1042400 |  | 印度
1000KW | 康明斯 | QSK38G2(电喷) | 1000KW | SF-1000-4 |  | 1471600 |  | 美国
1000KW | 康明斯 | QSK38G5(电喷) | 1120KW | SF-1000-4 |  | 1645100 |  | 美国
1000KW | 康明斯 | KTA50G3(电子调速) | 1120KW | SF-1000-4 |  | 1547800 |  | 印度
1200KW | 康明斯 | KTA50G8(电子调速) | 1340KW | SF-1200-4 |  | 1697900 |  | 印度
1200KW | 康明斯 | KTA50GS8(电子调速) | 1340KW | SF-1200-4 |  | 1737600 |  | 印度
1500KW | 康明斯 | QSK60G3(电喷) | 1650KW | SF-1500-4 |  | 2447900 |  | 英国
1500KW | 康明斯 | QSK60G4(电喷) | 1778KW | SF-1500-4 |  | 2598000 |  | 英国
2000KW | 康明斯 | QSK60G13(电喷) | 2000KW | SF-2000-4 |  | 3088800 |  | 英国
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机，XFL为有刷电机。250KW（含）以上机组含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~2000KW配1000L）。所有机组价格含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 珀金斯
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 无刷电机型号 | 有刷电机型号 | 无刷电机销售价（元） | 有刷电机销售价（元） | 产地
7KW | 珀金斯 | 403A-11G1(机械调速) | 9KW | SF-7-4 | XFL-7 | 28600 | 25900 | 无锡
7.2KW | 珀金斯 | 403D-11G(机械调速) | 9.3KW | SF-7.2-4 | XFL-7.2 | 29600 | 26800 | 无锡
10KW | 珀金斯 | 403A-15G1(机械调速) | 13KW | SF-10-4 | XFL-10 | 31600 | 28400 | 无锡
10.4KW | 珀金斯 | 403D-15G(机械调速) | 13.5KW | SF-10.4-4 | XFL-10.4 | 32900 | 29600 | 无锡
12KW | 珀金斯 | 403A-15G2(机械调速) | 15KW | SF-12-4 | XFL-12 | 33000 | 29800 | 无锡
16KW | 珀金斯 | 404A-22G1(机械调速) | 20KW | SF-16-4 | XFL-16 | 36100 | 32500 | 无锡
16.2KW | 珀金斯 | 404D-22G(机械调速) | 21KW | SF-16.2-4 | XFL-16.2 | 38000 | 34800 | 无锡
24KW | 珀金斯 | 1103A-33G(机械调速) | 30KW | SF-24-4 | XFL-24 | 57300 | 53500 | 英国
36KW | 珀金斯 | 1103A-33TG1(机械调速) | 46KW | SF-36-4 | XFL-36 | 62000 | 58300 | 英国
48KW | 珀金斯 | 1103A-33TG2(机械调速) | 60KW | SF-48-4 | XFL-48 | 71800 | 67100 | 英国
52KW | 珀金斯 | 1104A-44TG1(机械调速) | 66KW | SF-52-4 | XFL-52 | 62800 | 57400 | 无锡
64KW | 珀金斯 | 1104A-44TG2(机械调速) | 80KW | SF-64-4 | XFL-64 | 69000 | 65100 | 无锡
64KW | 珀金斯 | 1104C-44TAG1(电子调速) | 82KW | SF-64-4 | XFL-64 | 71300 | 67400 | 无锡
80KW | 珀金斯 | 1104C-44TAG2(电子调速) | 103KW | SF-80-4 | XFL-80 | 77300 | 72500 | 无锡
64KW | 珀金斯 | 1104D-E44TAG1(电喷) | 82KW | SF-64-4 | XFL-64 | 88600 | 84800 | 无锡
80KW | 珀金斯 | 1104D-E44TAG2(电喷) | 103KW | SF-80-4 | XFL-80 | 91400 | 86800 | 无锡
108KW | 珀金斯 | 1106A-70TG1(机械调速) | 133KW | SF-108-4 | XFL-108 | 83500 | 77000 | 无锡
120KW | 珀金斯 | 1106A-70TAG2(机械调速) | 153KW | SF-120-4 | XFL-120 | 95900 | 88900 | 无锡
120KW | 珀金斯 | 1106A-70TAG2(电子调速) | 153KW | SF-120-4 | XFL-120 | 100600 | 93500 | 无锡
144KW | 珀金斯 | 1106A-70TAG3(机械调速) | 185KW | SF-144-4 | XFL-144 | 98000 | 93000 | 无锡
144KW | 珀金斯 | 1106A-70TAG3(电子调速) | 185KW | SF-144-4 | XFL-144 | 102600 | 97600 | 无锡
160KW | 珀金斯 | 1106A-70TAG4(电子调速) | 202KW | SF-160-4 | XFL-160 | 122100 | 115800 | 无锡
114KW | 珀金斯 | 1106D-E70TAG2(电喷) | 153KW | SF-114-4 | XFL-114 | 111400 | 104300 | 无锡
120KW | 珀金斯 | 1106D-E70TAG3(电喷) | 153KW | SF-120-4 | XFL-120 | 114600 | 107500 | 无锡
144KW | 珀金斯 | 1106D-E70TAG4(电喷) | 185KW | SF-144-4 | XFL-144 | 126300 | 121300 | 无锡
160KW | 珀金斯 | 1506A-E88TAG1(电喷) | 217KW | SF-160-4 | XFL-160 | 203100 | 197100 | 美国
180KW | 珀金斯 | 1506A-E88TAG2(电喷) | 239KW | SF-180-4 | XFL-180 | 161300 | 152800 | 美国
200KW | 珀金斯 | 1506A-E88TAG3(电喷) | 239KW | SF-200-4 | XFL-200 | 168800 | 160400 | 美国
220KW | 珀金斯 | 1506A-E88TAG4(电喷) | 239KW | SF-220-4 | XFL-220 | 229500 | 221000 | 美国
240KW | 珀金斯 | 1506A-E88TAG5(电喷) | 261KW | SF-240-4 | 165900 | 207400 |  | 美国
280KW | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2(电喷) | 305KW | SF-280-4 | 191000 | 238800 |  | 美国
320KW | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3(电喷) | 349KW | SF-320-4 | 217700 | 272100 |  | 美国
360KW | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1(电喷) | 396KW | SF-360-4 | 247300 | 309100 |  | 美国
400KW | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2(电喷) | 434KW | SF-400-4 | 271900 | 339900 |  | 美国
480KW | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A(电喷) | 514KW | SF-480-4 | 313400 | 391800 |  | 美国
520KW | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2(电喷) | 565KW | SF-520-4 | 340600 | 425800 |  | 美国
600KW | 珀金斯 | 4006-23TAG2A(电子调速) | 632KW | SF-600-4 | 503000 | 628800 |  | 英国
640KW | 珀金斯 | 4006-23TAG3A(电子调速) | 679KW | SF-640-4 | 513200 | 641500 |  | 英国
720KW | 珀金斯 | 4008TAG1A(电子调速) | 767KW | SF-720-4 | 641000 | 801300 |  | 英国
800KW | 珀金斯 | 4008TAG2A(电子调速) | 899KW | SF-800-4 | 673200 | 841500 |  | 英国
900KW | 珀金斯 | 4008TAG2(电子调速) |  | SF-900-4 | 775100 | 968900 |  | 英国
1000KW | 珀金斯 | 4012-46TWG2A(电子调速) | 1113KW | SF-1000-4 | 1061100 | 1326400 |  | 英国
1080KW | 珀金斯 | 4012-46TWG3A(电子调速) | 1207KW | SF-1080-4 | 1144800 | 1431000 |  | 英国
1200KW | 珀金斯 | 4012-46TAG2A(电子调速) | 1331KW | SF-1200-4 | 1176200 | 1470300 |  | 英国
1368KW | 珀金斯 | 4012-46TAG3A(电子调速) | 1496KW | SF-1368-4 | 1268700 | 1585900 |  | 英国
1480KW | 珀金斯 | 4016TAG1A(电子调速) | 1588KW | SF-1480-4 | 1688900 | 2111100 |  | 英国
1600KW | 珀金斯 | 4016TAG2A(电子调速) | 1766KW | SF-1600-4 | 1810200 | 2262800 |  | 英国
1480KW | 珀金斯 | 4016-61TRG1(电子调速) | 1558KW | SF-1480-4 | 1927600 | 2409500 |  | 英国
1600KW | 珀金斯 | 4016-61TRG2(电子调速) | 1774KW | SF-1600-4 | 1993900 | 2492400 |  | 英国
1800KW | 珀金斯 | 4016-61TRG3(电子调速) | 1975KW | SF-1800-4 | 2049400 | 2561800 |  | 英国
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机，XFL为有刷电机。250KW（含）以上机组含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~1800KW配1000L）。所有机组价格含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 德国奔驰
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1H功率 | 无刷电机型号 | 有刷电机型号 | 无刷电机销售价（元） | 有刷电机销售价（元）
200KW | 德国奔驰 | 6R1600 G10F/40F/70F | 242KW | SF-200-4 | XFL-200 | 182600 | 174100
250KW | 德国奔驰 | 6R1600 G20F/50F/80F | 275KW | SF-250-4 |  | 216100
300KW | 德国奔驰 | 8V1600 G10F/40F/70F | 322KW | SF-300-4 |  | 241300
300KW | 德国奔驰 | 8V1600 G20F/50F/80F | 352KW | SF-300-4 |  | 267500
350KW | 德国奔驰 | 10V1600 G10F/40F/70F | 407KW | SF-350-4 |  | 295500
400KW | 德国奔驰 | 10V1600 G20F/50F/80F | 440KW | SF-400-4 |  | 340300
500KW | 德国奔驰 | 12V1600 G10F/40F/70F | 525KW | SF-500-4 |  | 389100
500KW | 德国奔驰 | 12V1600 G20F/50F/80F | 576KW | SF-500-4 |  | 460400
500KW | 德国奔驰 | 12V2000G25 | 520KW | SF-500-4 |  | 679500
500KW | 德国奔驰 | 12V2000G25 | 570KW | SF-500-4 |  | 682400
600KW | 德国奔驰 | 12V2000G65 | 640KW | SF-600-4 |  | 687000
700KW | 德国奔驰 | 12V2000G65 | 704KW | SF-700-4 |  | 690100
700KW | 德国奔驰 | 16V2000G25 | 728KW | SF-700-4 |  | 840900
800KW | 德国奔驰 | 16V2000G25 | 800KW | SF-800-4 |  | 860600
800KW | 德国奔驰 | 16V2000G65 | 800KW | SF-800-4 |  | 954100
800KW | 德国奔驰 | 16V2000G65 | 880KW | SF-800-4 |  | 962800
900KW | 德国奔驰 | 18V2000G65 | 910KW | SF-900-4 |  | 1085500
1000KW | 德国奔驰 | 18V2000G65 | 1000KW | SF-1000-4 |  | 1095300
1000KW | 德国奔驰 | 12V4000G21R | 1212KW | SF-1000-4 |  | 1544300
1200KW | 德国奔驰 | 12V4000G23R | 1400KW | SF-1200-4 |  | 1607600
1500KW | 德国奔驰 | 12V4000G23 | 1575KW | SF-1500-4 |  | 1674000
1500KW | 德国奔驰 | 12V4000G63 | 1750KW | SF-1500-4 |  | 2181500
1500KW | 德国奔驰 | 16V4000G23 | 1965KW | SF-1500-4 |  | 2440500
2000KW | 德国奔驰 | 16V4000G63 | 2185KW | SF-2000-4 |  | 2782100
2000KW | 德国奔驰 | 20V4000G23 | 2420KW | SF-2000-4 |  | 3928600
2500KW | 德国奔驰 | 20V4000G63 | 2670KW | SF-2500-4 |  | 4819100
2500KW | 德国奔驰 | 20V4000G63L | 2850KW | SF-2500-4 |  | 5303500
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机，XFL为有刷电机。250KW（含）以上机组含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（分体式油箱配置明细：250KW~350KW配500L，400KW~2500KW配1000L）。所有机组价格含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路

## 三菱
扬州市圣丰发电设备厂
2018柴油发电机组价格表
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1H功率 | 无刷电机型号 | 无刷电机销售价（元）
450KW | 三菱 | S6R-PTA | 520KW | SF-450-4 | 513800
550KW | 三菱 | S6R2-PTA | 635KW | SF-550-4 | 523900
600KW | 三菱 | S6R2-PTAA | 710KW | SF-600-4 | 633400
800KW | 三菱 | S12H-PTA | 900KW | SF-800-4 | 892000
1000KW | 三菱 | S12R-PTA | 1190KW | SF-1000-4 | 1172600
1100KW | 三菱 | S12R-PTA2 | 1285KW | SF-1100-4 | 1316800
1200KW | 三菱 | S12R-PTAA2 | 1404KW | SF-1200-4 | 1382000
1300KW | 三菱 | S16R-PTA | 1590KW | SF-1300-4 | 1561600
1500KW | 三菱 | S16R-PTA2 | 1760KW | SF-1500-4 | 1760600
1500KW | 三菱 | S16R-PTAA2 | 1895KW | SF-1500-4 | 1945800
2000KW | 三菱 | S16R2-PTAW | 2160KW | SF-2000-4 | 2293400
此价格随实时汇率波动而变化，最终价格以实际报价为准！
备注：此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机。所有机组价格含自启动众智6110控制系统，含分体式油箱（400KW~2000KW配1000L），含免维护蓄电池，电瓶连接线，工业级消声器。公用底座为钢板折弯，简易薄膜包装。如特殊要求，可自行选配发电机品牌：广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪，价格另议。
联系电话：13773399855 固定电话：0514-89687111 传真：0514-86626655
联系人：刘玉胜 地址：江苏省扬州市邵伯镇宏远路